附件1

2018年医疗卫生随机监督抽查计划

一、医疗监督

检查医疗机构资质（《医疗机构执业许可证》、人员资格、诊疗活动、健康体检）管理情况，卫生技术人员（医师、外国医师、香港澳门特区医师、台湾地区医师、乡村医生、药师、护士、医技人员）管理情况，药品和医疗器械（麻醉药品、精神药品、抗菌药物、医疗器械）管理情况，医疗技术（医疗美容、临床基因扩增、干细胞临床研究、临床研究项目）管理情况，医疗文书（处方、病历、医学证明文件）管理情况等。

二、血液安全监督

（一）一般血站（血液中心、中心血站、中心血库）。检查一般血站资质情况、血源管理情况、血液检测情况、包装储存供应情况、检查医疗废物处理情况等。

（二）特殊血站。检查脐带血干细胞库资质情况、脐带血采集情况、脐带血制备与发放情况、医疗废物处理情况等。

（三）单采血浆站。检查单采血浆站资质情况、供血浆者管理情况、检测与采集情况、血浆储存情况、医疗废物处理情况等。

三、放射卫生监督

检查医疗机构放射性职业病危害建设项目管理情况，放射诊疗许可管理情况，放射诊疗场所管理及其防护措施情况，放射诊疗设备管理情况，放射工作人员职业健康管理情况，开展放射诊疗人员条件管理情况，对患者、受检者及其他非放射工作人员的保护情况，放射性伤害事件预防处置情况，职业病病人管理情况，档案管理与体系建设情况，核医学诊疗管理情况，放射性同位素管理情况，放射治疗管理情况等。

四、职业卫生监督

检查职业健康检查和职业病诊断机构出具的报告是否符合相关要求，技术人员是否满足工作要求，仪器设备场所是否满足工作要求，质量控制、程序是否符合相关要求，档案管理是否符合相关要求，管理制度是否符合相关要求，劳动者保护是否符合相关要求，职业健康检查结果、职业禁忌、疑似职业病、职业病的告知、通知、报告是否符合相关要求等。

五、结果报送要求

各地要通过卫生计生监督信息系统按时上报抽查结果，工作信息可随时报送。医疗卫生国家随机抽查结果以卫生计生监督信息系统数据为准。

联系人及电话：

医疗监督：陈文伟；020-84469693

血液安全监督：黄小微；020-84469701

放射卫生监督：路松毅；020-89101280

职业卫生监督：李晓升；020-84469695

传  真：020-84461299

邮  箱：gdwsjd@vip.163.com

附表：1.2018年医疗卫生国家随机监督抽查工作计划表

2.2018年血液安全国家随机监督抽查工作计划表

3.2018年放射卫生与职业卫生国家随机监督抽查工

作计划表

附表1

2018年医疗卫生国家随机监督抽查工作计划表

| 序号 | 监督检查对象 | 检查范围及数量 | 检查内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医院 | 各地级以上市监督机构系统管理员分别于3月和7月登陆国家卫生计生监督平台接受任务清单 | 1.医疗机构资质（《医疗机构执业许可证》、人员资格、诊疗活动、健康体检）管理情况； 2.卫生技术人员（医师、外国医师、香港澳门特区医师、台湾地区医师、乡村医生、药师、护士、医技人员）管理情况； 3.药品和医疗器械（麻醉药品、精神药品、抗菌药物、医疗器械）管理情况； 4.医疗技术（医疗美容、临床基因扩增、干细胞临床研究、临床研究项目）管理情况； 5.医疗文书（处方、病历、医学证明文件）管理情况。 | 大型医用设备配置许可暂不纳入 |
| 2 | 社区卫生服务中心 |  |  |  |
| 3 | 卫生院 |  |  |  |
| 4 | 门诊部 |  |  |  |
| 5 | 诊所 |  |  |  |

附表2

2018年血液安全国家随机监督抽查工作计划表

| 序号 | 监督检查对象 | 检查范围及数量 | 检查内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般血站 | 各地级以上市监督机构系统管理员分别于3月和7月登陆国家卫生计生监督平台接受任务清单 | 1.资质管理：按照许可范围开展工作；从业人员取得相关岗位执业资格或者执业注册而从事血液安全工作；使用符合国家规定的耗材； 2.血源管理：按规定对献血者、供血浆者进行身份核实、健康征询和体检；按要求检测新浆员和间隔180 天的浆员的血浆；未超量、频繁采集血液（浆）；未采集冒名顶替者、健康检查不合格者血液(血浆)； 3.血液检测：血液（浆）检测项目齐全；按规定保存血液标本；按规定保存工作记录；对检测不合格或者报废的血液（浆），按有关规定处理； 4.包装储存运输：包装、储存、运输符合国家规定的卫生标准和要求； 5.其他：未非法采集、供应、倒卖血液、血浆。 |  |
| 2 | 特殊血站 （脐带血干细胞库） |  |  |  |
| 3 | 单采血浆站 |  |  |  |

附表3

2018年放射卫生与职业卫生国家随机监督抽查工作计划表

| 序号 | 监督检查对象 | 检查范围及数量 | 检查内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 放射诊疗机构 | 各地级以上市监督机构系统管理员分别于3月和7月登陆国家卫生计生监督平台接受任务清单 | 1.建设项目管理情况；2.放射诊疗许可管理情况；3.放射诊疗场所管理及其防护措施情况；4.放射诊疗设备管理情况；5.放射工作人员职业健康管理情况；6.开展放射诊疗人员条件管理情况；7.对患者、受检者及其他非放射工作人员的保护情况；8.放射性伤害事件预防处置情况；9.职业病病人管理情况；10.档案管理与体系建设情况；11.核医学诊疗管理情况；12.放射性同位素管理情况；13.放射治疗管理情况。 |  |
| 2 | 职业健康检查和职业病诊断机构 |  | 1. 出具的报告是否符合相关要求；2.技术人员是否满足工作要求；3.仪器设备场所是否满足工作要求；4.质量控制、程序是否符合相关要求；5.档案管理是否符合相关要求；6.管理制度是否符合相关要求；7.劳动者保护是否符合相关要求；8.职业健康检查结果、职业禁忌、疑似职业病、职业病的告知、通知、报告是否符合相关要求。 |  |

附件2

2018年传染病防治和消毒产品

随机监督抽查计划

一、传染病防治监督抽查

（一）监督检查对象。各地级以上市监督机构系统管理员分别于3月和7月登陆国家卫生计生监督平台接受任务清单。

（二）监督检查内容。

1.预防接种管理情况。接种单位和人员资质情况；公示第一类疫苗的品种和接种方法情况；接种前告知和询问情况；疫苗的接收、购进、分发、供应、使用登记和报告记录情况；购进、接收疫苗时索取相关证明文件情况。

2.传染病疫情报告情况。建立传染病疫情报告工作制度情况；开展疫情报告管理自查情况；传染病疫情登记、报告卡填写情况；是否存在瞒报、缓报、谎报传染病疫情情况。

3.传染病疫情控制情况。建立预检、分诊制度情况；按照规定为传染病病人、疑似病人提供诊疗情况；消毒处理传染病病原体污染的场所、物品、污水和医疗废物情况；依法履行传染病监测职责情况；发现传染病疫情时，采取传染病控制措施情况。

4.消毒隔离措施落实情况。建立消毒管理组织、制度情况；开展消毒与灭菌效果监测情况；消毒隔离知识培训情况；消毒产品进货检查验收情况；医疗器械一人一用一消毒或灭菌情况。

5.医疗废物管理。医疗废物实行分类收集情况；使用专用包装物及容器情况；医疗废物暂时贮存设施建立情况；医疗废物交接、运送、暂存及处置情况。

6.病原微生物实验室生物安全管理。实验室备案情况；从事实验活动的人员培训、考核情况；实验档案建立情况；实验结束将菌（毒）种或样本销毁或者送交保藏机构保藏情况。

二、消毒产品监督抽查

（一）监督检查对象。各地级以上市监督机构系统管理员分别于3月和7月登陆国家卫生计生监督平台接受任务清单。

（二）监督检查内容。

1.第一类消毒产品生产企业监督检查内容包括生产条件、生产过程、原材料卫生质量以及消毒产品卫生安全评价报告、标签（铭牌）、说明书等。其中医疗器械高水平消毒剂、灭菌剂生产企业重点检查净化车间、生产用水、出厂检验报告和生产记录；皮肤黏膜消毒剂生产企业重点检查净化车间、生产用水、出厂检验报告、禁限用物质和生产记录等；生物指示物、灭菌效果化学指示物、医疗器械高水平消毒器械、灭菌器械生产企业重点检查生产设施、出厂检验报告和生产记录等。

2.第二类消毒产品生产企业监督检查内容包括生产条件、生产过程、原材料卫生质量以及消毒产品卫生安全评价报告、标签（铭牌）和说明书等。其中手消毒剂生产企业重点检查禁限用物质、出厂检验报告和生产记录；抗（抑）菌制剂生产企业重点检查净化车间、禁用物质、出厂检验报告和生产记录；其他消毒剂和消毒器械（包括指示物）生产企业重点检查生产设备、出厂检验报告和生产记录等。

3.第三类消毒产品生产企业监督检查内容包括生产条件、生产过程以及消毒产品标签和说明书等。其中婴儿用卫生用品生产企业重点检查空气消毒设施、出厂检验报告。

4.抽查产品及检测项目详见附表2。

三、工作要求

（一）各地要高度重视传染病防治和消毒产品国家随机监督抽查工作，结合实际制订本辖区的工作方案并按计划、分步骤组织实施。抽查过程中发现医疗卫生机构和消毒产品生产企业存在违法行为，要依法严肃查处，重大案件及时上报查处情况。广州、深圳市卫生计生委自行负责辖区内全部消毒产品抽检和检测工作，其他地区的第一类、第二类消毒产品采样工作由省卫生监督所统一部署，检测工作由省疾控中心负责。

（二）各地要通过卫生计生监督信息系统按时上报抽查结果，工作信息可随时报送。附表4、5、6请以纸质汇总表方式上报。

随机抽查结果以卫生计生监督信息系统数据为准，2018年10月30日前报送随机抽查工作总结（包括纸质件和电子版）及附表4、5、6。

联系人及电话:

传染病防治监督联系人：黄志坚；020-84469696

消毒产品监督联系人：戴净苡；020-84469696

传  真：020-84461299

邮  箱：gdwsjd@vip.163.com

附表：1.2018年传染病防治国家随机监督抽查检查表

2.2018年消毒产品国家随机监督抽查计划表

3.2018年消毒产品生产企业国家随机监督抽查检查表

4.2018年消毒产品国家随机监督抽查案件查处汇总表

5.2018年消毒产品国家随机监督抽查现场检查不合

格生产企业汇总表

6.2018年消毒产品国家随机监督抽查现场检查不合

格产品汇总表

附表1

2018年传染病防治国家随机监督抽查检查表

机构名称：                           地址：

法定代表人：                  联系人：               联系电话：

机构类别  医疗机构    三级医院□  二级医院□   一级医院□     其他医疗机构□

疾控机构    省级□    市级□     县级□            采供血机构  □

卫生监督综合评价  是□ 否□             评价结果  优秀□ 合格□ 重点监督□

| 项目 | 检查内容 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预防接种 | 1.经卫生计生行政部门指定 | 是□ 否□ |  |
|  | 2.工作人员经预防接种专业培训和考核合格 | 是□ 否□ |  |
|  | 3.疫苗接收、购进、分发、供应、使用登记和报告记录 | 是□ 否□ |  |
|  | 4.公示第一类疫苗的品种和接种方法 | 是□ 否□ |  |
|  | 5.接种前告知（询问）受种者或监护人有关情况 | 是□ 否□ |  |
|  | 6.购进、接收疫苗时索取疫苗存储、运输的温度监测记录等相关证明文件 | 是□ 否□ |  |
| 疫情报告 | 1.建立传染病疫情报告工作制度 | 是□ 否□ |  |
|  | 2.开展疫情报告自查 | 是□ 否□ |  |
|  | 3.传染病疫情登记、报告卡填写符合要求（以结核病防治为重点） | 是□ 否□ |  |
|  | 4.未瞒报、缓报、谎报传染病疫情 | 是□ 否□ |  |
| 疫情 控制 | 1.建立预检、分诊制度； | 是□ 否□ |  |
|  | 2.按规定为传染病病人、疑似病人提供诊疗 | 是□ 否□ |  |
|  | 3.设置传染病病人或疑似病人隔离控制场所、设备设施并有使用记录情况 | 是□ 否□ |  |
|  | 4.消毒处理传染病病原体污染的场所、物品、污水和医疗废物 | 是□ 否□ |  |
|  | 5.依法履行传染病监测职责； | 是□ 否□ |  |
|  | 6.发现传染病疫情时，采取传染病控制措施 | 是□ 否□ |  |
| 消毒隔离制度落实 | 1.建立消毒隔离组织、制度 | 是□ 否□ |  |
|  | 2.开展消毒与灭菌效果监测 | 是□ 否□ |  |
|  | 3.消毒隔离知识培训 | 是□ 否□ |  |
|  | 4.消毒产品进货检查验收 | 是□ 否□ |  |
|  | 5.医疗器械一人一用一消毒或灭菌 | 是□ 否□ |  |
| 医疗废物处置 | 1.医疗废物实行分类收集 | 是□ 否□ |  |
|  | 2.医疗废物交接、运送、暂存及处置登记完整 | 是□ 否□ |  |
|  | 3.使用专用包装物及容器 | 是□ 否□ |  |
|  | 4.建立医疗废物暂时贮存设施并符合要求 | 是□ 否□ |  |
|  | 5.未在院内丢弃或在非贮存地点堆放医疗废物 | 是□ 否□ |  |
|  | 6.医疗废物交由具有资质的机构集中处置 | 是□ 否□ |  |
|  | 7.自建医疗废物处置设施及时焚烧处理 | 是□ 否□ |  |
| 实验室生物安全 | 1.二级实验室备案证明 | 是□ 否□ |  |
|  | 2.从业人员定期培训并考核 | 是□ 否□ |  |
|  | 3.建立实验档案 | 是□ 否□ |  |
|  | 4.实验结束将菌（毒）种或样本销毁或者送交保藏机构保藏 | 是□ 否□ |  |

陪同检查人：                   检查人：       检查时间：     年   月   日

附表2

2018年消毒产品国家随机监督抽查计划表

| 抽查企业范围 |  | 抽查产品 | 检查/检验项目 | 检验/判定依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一类消毒产品生产企业 | 各地级以上市监督机构系统管理员分别于3月和7月登陆国家卫生计生监督平台接受任务清单 | 消毒剂 灭菌剂 | 有效成分含量检测（不能进行此项检测的做一项抗力最强微生物实验室杀灭试验 | 《消毒技术规范》《消毒产品标签说明书管理规范》《消毒产品卫生安全评价规定》、相关消毒产品卫生标准及产品企业标准 | - 广州、深圳自行完成采样和检测工作。 - 省卫生监督所统一部署全省产品采样工作（含广州、深圳）。 - 省疾控中心负责除广州、深圳外的产品检测工作。 |
|  |  | 消毒器械 | 主要杀菌因子强度检测（不能进行此项检测的做一项抗力最强微生物实验室杀灭试验 | 《消毒技术规范》《消毒产品标签说明书管理规范》《消毒产品卫生安全评价规定》、相关消毒产品卫生标准及产品企业标准 |  |
|  |  | 灭菌器械 | 实验室灭菌试验检测，其中压力蒸汽灭菌器、环氧乙烷灭菌器、过氧化氢气体等离子体低温灭菌器用生物指示物进行灭菌效果检测（低温灭菌器械在满载情况下做半周期灭菌效果检测） | 《消毒技术规范》《消毒产品标签说明书管理规范》《消毒产品卫生安全评价规定》、相关消毒产品卫生标准及产品企业标准 |  |
|  |  | 生物指示物 | 含菌量检验 | 《消毒技术规范》《消毒产品卫生安全评价规定》《卫生部消毒产品检验规定》、GB18282《医疗保健产品灭菌化学指示物》及产品企业标准 |  |
| 第二类消毒产品 生产企业 | 各地级以上市监督机构系统管理员分别于3月和7月登陆国家卫生计生监督平台接受任务清单 | 灭菌效果化学指示物 | 按照说明书的灭菌周期进行变色性能检测。 | 《消毒技术规范》《消毒产品卫生安全评价规定》《卫生部消毒产品检验规定》、GB18282《医疗保健产品灭菌化学指示物》及产品企业标准 |  |
|  |  | 医疗器械中低水平消毒剂、空气消毒剂、手消毒剂、物体表面消毒剂、游泳池水消毒剂、医院污水消毒剂、用于排泄物和分泌物等污物的消毒剂 | 空气消毒剂进行有效成分含量检测（不能进行此项检测的做空气现场或模拟现场试验），游泳池水消毒剂、医院污水消毒剂进行有效成分含量检测（不能进行此项检测的做大肠杆菌杀灭试验），其他消毒剂进行有效成分含量检测（不能进行此项检测的做一项抗力最强微生物实验室杀灭试验）；84消毒液进行稳定性、PH值、杀灭微生物效果捡测。 | 《消毒技术规范》《消毒产品标签说明书管理规范》《消毒产品卫生安全评价规定》、相关消毒产品卫生标准及产品企业标准 | - 1.广州、深圳自行完成采样和检测工作。 - 2.省卫生监督所统一部署全省产品采样工作（含广州、深圳）。 3.省疾控中心负责除广州、深圳外的产品检测工作。 4.除双随机任务外，必须包含辖区内所有84消毒液生产企业，每户至少一个84消毒液产品（广州、深圳自行完成采样和检测工作。其他地区采样工作由省卫生监督所统一部署，检测工作由省疾控中心负责）。 |
|  |  | 空气消毒器、紫外线杀菌灯、食具消毒柜、产生化学因子的其他消毒器械和中、低水平消毒器械 | 空气消毒器做现场或模拟现场试验，紫外线杀菌灯进行紫外线辐照强度检测（不能进行此项检测的做现场或模拟现场试验），食具消毒柜主要进行杀菌因子强度检测（不能进行此项检测的做大肠杆菌杀灭试验），其他消毒器械、中水平和低水平消毒器械进行主要杀菌因子强度或浓度检测（不能进行此项检测的做一项抗力最强微生物实验室杀灭试验） | 《消毒技术规范》《消毒产品标签说明书管理规范》《消毒产品卫生安全评价规定》、相关消毒产品卫生标准及产品企业标准 | 广州、深圳自行完成，其他地市产品采样由省卫生监督所统一部署，检测工作由省疾控中心负责。 |
|  |  | 化学指示物（用于测定化学消毒剂浓度的化学指示物、用于测定紫外线强度的化学指示物、用于灭菌过程监测的化学指示物、B-D纸或包）、带有灭菌标示的灭菌物品包装物 | 变色性能检验 | 《消毒技术规范》《消毒产品标签说明书管理规范》《消毒产品卫生安全评价规定》、相关消毒产品卫生标准及产品企业标准 |  |
|  |  | 抗（抑）菌制剂 | 有效成分含量检测（有效成分为非单纯化学成分的做一项抗力最强微生物实验室杀灭或抑菌试验） | 《消毒技术规范》《消毒产品标签说明书管理规范》《消毒产品卫生安全评价规定》、GB15979《一次性使用卫生用品卫生标准》及产品企业标准 |  |
| 第三类消毒产品 生产企业 | 各地级以上市监督机构系统管理员分别于3月和7月登陆国家卫生计生监督平台接受任务清单 | 湿巾、卫生湿巾、尿布等排泄物卫生用品，重点检查成人、婴幼儿用卫生用品（湿巾、卫生湿巾、尿布等排泄物卫生用品），妇女经期卫生用品、纸巾 | 产品微生物指标检验。 | 《消毒技术规范》、GB15979《一次性使用卫生用品卫生标准》 | 1.各地市自行完成抽检及检测工作。 2.除双随机任务外，必须包含辖区内所有婴幼儿卫生用品生产企业每户至少一个婴幼儿卫生用品产品。 |

附表3

2018年消毒产品生产企业国家随机监督抽查检查表

企业名称：                            许可证号：                           地址：

法定代表人：                   联系人：                 联系电话：             卫生管理负责人：

检验负责人：              职工总数：              从业人员总数：              生产车间面积：

| 项目 | 风险类别 | 重点检查内容 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 卫生许可持证情况 | 全部类别 | 法定代表人、企业名称、企业生产地址是否与实际一致 | 是□ 否□ |  |
|  |  | 生产类别、项目是否与实际一致 | 是□ 否□ |  |
|  |  | 许可证是否在有效期 | 是□ 否□ |  |
| 生产条件 | 全部类别 | 生产车间布局、流程是否与申报时一致 | 是□ 否□ |  |
|  | 第一类 产品 | 医疗器械高水平消毒剂、灭菌剂的净化车间和生产用水是否符合相应要求 | 是□ 否□ |  |
|  |  | 皮肤黏膜消毒剂的净化车间和生产用水是否符合相应要求 | 是□ 否□ |  |
|  |  | 生物指示物、灭菌效果化学指示物、医疗器械高水平消毒器械、灭菌器械的生产设施是否符合相应要求 | 是□ 否□ |  |
|  | 第二类产品 | 抗（抑）菌的净化车间是否符合相应要求 | 是□ 否□ |  |
|  | 第三类产品 | 空气消毒设施是否符合相应要求 | 是□ 否□ |  |
| 生产过程 | 全部类别 | 是否有合格的出厂检验报告 | 是□ 否□ |  |
|  |  | 是否有合格的生产记录 | 是□ 否□ |  |
| 原材料卫生质量 | 全部类别 | 是否能满足产品质量要求，符合相关质量标准和卫生行政部门的有关要求，并能提供相应的检验报告或相应的产品质量证明材料 | 是□ 否□ |  |
|  | 第一、二类 | 是否使用了禁用物质，第二类产品重点检查手消毒剂、抗（抑）菌制剂 | 是□ 否□ |  |

| 项目 | 风险类别 | 重点检查内容 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消毒产品卫生安全评价报告 | 第一、二类 产品 | 企业需要进行卫生安全评价的第一类消毒产品数量 | 个 |  |
|  |  | 企业需要进行卫生安全评价的第二类消毒产品数量 | 个 |  |
|  |  | 需要进行卫生安全评价报告的产品是否均进行了评价 | 是□ 否□ |  |
|  |  | 卫生安全评价报告是否均合格 | 是□ 否□ |  |
|  |  | 各评价报告内容是否完整 | 是□ 否□ |  |
| 消毒产品标签（铭牌）、说明书 | 全部类别 | 应标注内容项目是否齐全 | 是□ 否□ |  |
|  |  | 有无虚假夸大、明示或暗示对疾病的治疗作用和效果的内容 | 是□ 否□ |  |
|  |  | 有无禁止标注的内容 | 是□ 否□ |  |

陪同检查人：                        检查人：                           检查时间：     年   月   日

附表4

2018年消毒产品国家随机监督抽查案件查处汇总表

市

| 检查情况 |  |  |  |  |  | 违法行为处理 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品类别 | 辖区生产企业数 | 检查生产企业数 | 不合格数 | 抽查产品数 | 不合 格数 | 责令整改（家） | 立案数 （件） | 警告（家） | 罚款 单位数 （家） | 罚款 金额 （万元） | 公示不合格生产企业数 | 公示不合格产品数 |
| 第一类产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第二类产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第三类产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表人：             联系电话：           填表日期：                审核人：

附表5

2018年消毒产品国家随机监督抽查不合格生产企业汇总表

市

| 检查情况 |  |  |  | 不合格原因（注明不合格的具体原因） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类别 | 企业 名称 | 企业地址 | 生产企业卫生许可证号 | 净化车间 不合格 | 生产用水 不合格 | 出厂检验报告不合格 | 生产记录 不合格 | 禁限用物质 不合格 | 其他生产设备设施 不合格 |
| 第一类产品生产企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第二类产品生产企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第三类产品生产企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表人：                          联系电话：                        填表日期：                     审核人：

附表6

2018年消毒产品国家随机监督抽查不合格产品汇总表

市

| 检查情况 |  |  |  |  |  | 不合格产品原因（注明不合格的具体原因） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品类别 | 名称 | 规格 | 生产日期或批次 | 生产企 业名称 | 被采样 单位 名称 | 无卫生安全评价报告 | 卫生安全评价报告 不合格 | 卫生质量检验不合格 | 夸大宣传、明示或暗示 疗效 | 标注禁止标注内容 | 标注不全 | 标注无依据的内容 | 检测不合格项目 | 其他 |
| 第一类产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第二类产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第三类产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：卫生安全评价不合格包括消毒产品卫生安全评价报告有效期满未重新进行卫生安全评价的；出具虚假卫生安全评价报告；有《消毒产品卫生安全评价规定》第十二条规定情形之一，未重新进行检验的；产品上市后如有改变（配方或结构、生产工艺）或未按《消毒产品卫生安全评价规定》第十二条规定情形之一，未对卫生安全评价报告内容进行更新的。

填表人：           联系电话：        填表日期：              审核人：

附件3

2018年公共卫生国家随机监督抽查计划

一、监督检查内容

（一）公共场所卫生。抽查游泳、住宿、沐浴、美容美发等场所以及集中空调通风系统的卫生管理情况，抽查室内空气、顾客用品用具、水质以及集中空调通风系统卫生质量，所有公共场所卫生检测由属地负责。推进公共场所卫生监督量化分级管理。

（二）生活饮用水卫生。抽查集中式供水、小型集中式供水、二次供水的卫生管理情况，抽查供水水质。推进农村集中式供水卫生安全巡查服务，建立健全农村集中式供水基本情况和卫生安全巡查档案。

（三）学校卫生。抽查学校教学和生活环境、传染病防控、学校自建设施集中式供水和二次供水以及学校内游泳场所的卫生管理情况，抽查教室采光照明和水质。开展学校卫生综合监督评价。

（四）涉及饮用水卫生安全产品。抽查涉水产品生产经营单位、在华责任单位生产经营合规性情况，抽查输配水设备、水处理材料、化学处理剂和水质处理器产品卫生质量。抽查现制现售饮用水自动售水机的应用现场。

（五）餐具、饮具集中消毒服务单位。抽查餐具、饮具集中消毒服务单位依法生产情况，抽查餐具、饮具卫生质量。

二、结果报送要求

（一）各地要切实加强对数据信息的审核工作，上报数据信息将作为评估各地落实“十三五”相关规划任务的重要依据。监督检查中发现的饮用水供水、学校教学和生活环境及传染病防控等方面长期存在的突出问题，要强化处理措施，相关情况及时向当地政府主管部门通报，促进问题切实得以整治解决。监督检查中发现的相关问题信息，如生活美容场所涉嫌违法开展医疗美容等线索，要及时向相关方面通报、组织协查。重大案件信息要及时向我委报告。

（二）附表3、5、7尚不能通过信息报告系统个案填报直接生成，仍需以填报汇总表方式上报信息。

（三）随机抽查结果以卫生计生监督信息系统数据为准，2018年8月30日前完成游泳场所抽查结果的报送并及时在当地向社会公布抽查结果。2018年10月30日前分别报送上半年和下半年随机抽查工作总结及附表3、5、7。

联系人及电话：

公共场所卫生监督联系人：蔡雪毅；020-84469692

生活饮用水卫生监督联系人：吴智韶；020-84469697

学校卫生监督联系人：刘小丽；020-89104412

涉水产品监督联系人：蔡锐；020-89104412

餐具、饮具集中消毒服务单位监督联系人：黎坤锐；020-84469696

传  真：020-84461299

邮  箱：gdwsjd@vip.163.com

附表：1.2018年公共场所卫生国家随机监督抽查工作计划

2.2018年生活饮用水卫生国家随机监督抽查工作计划表

3.2018年小型集中式供水卫生安全巡查覆盖乡镇

情况汇总表

4.2018年学校卫生国家随机监督抽查工作计划表

5.2018年学校卫生综合监督评价信息汇总表

6.2018年涉水产品国家随机监督抽查工作计划

7.2018年涉水产品经营单位国家随机监督抽查

信息汇总表

8.2018年餐具、饮具集中消毒服务单位国家随机

监督抽查工作计划表

附表1

2018年公共场所卫生国家随机监督抽查工作计划表

| 序号 | 监督检查对象 | 范围和数量 | 检查内容 | 检测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 游泳场所 | 各地级以上市监督机构系统管理员分别于3月和7月登陆国家卫生计生监督平台接受任务清单，所有公共场所卫生检测工作由属地负责。 | 1. 设置卫生管理部门或人员情况； 2. 建立卫生管理档案情况； 3. 从业人员健康体检情况； 4. 设置禁止吸烟警语标志情况； 5. 按规定对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况； 6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况； 7. 按规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况； 8.卫生监督量化分级制度实施情况。 | 1.游泳池水浑浊度、游离性余氯、pH、细菌总数、大肠菌群和尿素； 2.浸脚池水余氯。 |
| 2 | 住宿场所 |  |  | 1.室内空气中CO2、甲醛、PM10； 2.床上卧具、毛巾、茶具的细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌。 |
| 3 | 沐浴场所 |  |  | 1.室内空气中CO2； 2.床上卧具、毛巾、茶具的细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌； 3.修脚工具的大肠菌群和金黄色葡萄球菌。 |
| 4 | 美容美发场所 |  |  | 1.剪刀、梳子、美容工具的大肠菌群和金黄色葡萄球菌； 2.毛巾的细菌总数、大肠菌群和金黄色葡萄球菌。 |
| 5 | 商场(含超市) |  |  | 室内空气中CO2、甲醛、PM10。 |
| 6 | 影剧院、游艺厅、歌舞厅、音乐厅 |  |  |  |
| 7 | 候车（机、船）室 |  |  |  |
| 8 | 集中空调通风系统 |  | 1.建立集中空调通风系统卫生档案情况 2.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况 3.开展集中空调通风系统清洗消毒情况 | 1.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数； 2.冷却水中嗜肺军团菌。 |

附表2

2018年生活饮用水卫生国家随机监督抽查工作计划表

| 序号 | 监督检查对象1，2 | 范围和数量 | 检查内容 | 检测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城市集中式供水 | 各地级以上市监督机构系统管理员分别于3月和7月登陆国家卫生计生监督平台接受任务清单。 | 1.持有卫生许可证情况 2.水源卫生防护情况 3.供管水人员持有效体检合格证明情况 4.供管水人员经卫生知识培训情况 5.涉水产品卫生许可批件情况 6.水质消毒情况 7.水质自检情况 8.农村水厂纳入监督协管服务情况 | 现场开展出厂水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量检测。 |
| 2 | 农村集中式供水 |  |  |  |
| 3 | 小型集中式供水 | 1.每个县、县级市辖区内农村设计日供水100m3以上小型集中式供水水厂：各地级以上市监督机构系统管理员分别于3月和7月登陆国家卫生计生监督平台接受任务清单。 |  |  |
|  |  | 2.每个县、县级市辖区内农村在用小型集中式供水的乡镇数的至少30%3 | 农村水厂纳入卫生监督协管服务情况 | ---- |
| 4 | 二次供水 | 各地级以上市监督机构系统管理员分别于3月和7月登陆国家卫生计生监督平台接受任务清单 | - 二次供水设施防护及周围环境情况 2.二次供水储水设备定期清洗消毒情况 3.水质自检情况 4.供管水人员持有效体检合格证明情况 5.供管水人员经卫生知识培训情况 6.二次供水纳入监督协管服务情况 | 现场开展出水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量检测。 |

注：1.不含学校内的自建设施供水和二次供水。

- 农村（供水对象主要是农村居民）集中式供水（含小型集中式供水）为监督检查信息卡上标记

- 类别为“乡镇”的集中式供水。

3.不纳入双随机抽查。各地自行组织。

4.监督检查和现场快速检测均由相应市、县（区）卫生监督机构负责。

附表3

2018年小型集中式供水卫生安全巡查覆盖乡镇情况汇总表

市

| 辖区内在用小型集中式 供水设施的乡镇总数 | 检查乡镇数1 | 已开展饮用水卫生安全巡查的乡镇数2 | 检查的乡镇中在用小型集中式供水设施数 | 已建立基本情况档案的小型集中式供水设施数 | 已建立卫生安全巡查档案的小型集中式供水设施数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.按照每个县、县级市辖区内农村在用小型集中式供水设施的乡镇总数的至少30%确定检查乡镇数，

汇总填报。

2.提供卫生监督协管服务的机构建立有农村集中式供水基本情况档案或卫生安全巡查记录，才可判定

为已开展饮用水卫生安全巡查。

附表4

2018年学校卫生国家随机监督抽查工作计划表

| 序号 | 监督检查对象 | 范围和数量 | 检查内容 | 检测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中小学校及高校 | 各地级以上市监督机构系统管理员分别于3月和7月登陆国家卫生计生监督平台接受任务清单 | 1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况 2.学校落实传染病和常见病防控要求情况 3.学校落实饮用水卫生要求情况 4.纳入监督协管服务情况 | 1.现场开展教室课桌椅、采光、照明及教室和学生宿舍人均面积的检测。 2.现场开展学校自建设施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量检测。 |
| 2 | 中小学校* | 在2017年基础上，辖区内每个县（市、区）至少确定10所中小学校 | 开展学校卫生综合监督评价。检查《学校卫生综合评价》（GB/T18205）所列学校传染病防控、常见病与多发病防治、生活饮用水、教室和生活环境、公共场所及突发公共卫生事件卫生管理等方面情况。 | ---- |

注：*学校卫生综合监督评价工作的范围和数量不纳入双随机抽查机制，各地根据当地实际确定学校。

附表5

2018年学校卫生综合监督评价信息汇总表

市

| 学校分类 | 开展综合监督评价学校数 | 综合监督评价结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 优秀学校数 | 合格学校数 | 不合格学校数 |
| 城区中小学 |  |  |  |  |
| 镇区中小学 |  |  |  |  |
| 乡村中小学 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

附表6

2018年涉水产品国家随机监督抽查工作计划表

| 序号 | 产品类别 | 范围和数量 | 检查内容 | 检测项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输配水设备 | 各地级以上市监督机构系统管理员分别于3月和7月登陆国家卫生计生监督平台接受任务清单. | 1.标签、说明书 2.产品卫生许可批件 | 产品卫生安全性检测。 | 广州、深圳自行完成，其他地区采样工作由省卫生监督所统一部署，检测工作由省疾控中心负责。 |
| 2 | 水处理材料 |  |  |  |  |
| 3 | 化学处理剂 |  |  |  |  |
| 4 | 水质处理器 | 各地级以上市监督机构系统管理员分别于3月和7月登陆国家卫生计生监督平台接受任务清单. | 1.标签、说明书 2.产品卫生许可批件 |  |  |
|  |  | 全省抽查10个在华责任单位，不足的全部抽查，每个单位抽查1-3种产品：由省卫生监督所统一部署。 |  |  |  |
|  |  | 全省抽查10个实体经营单位*，其中广州市检查1个城市商场、1个乡镇综合或专营市场，深圳检查2个城市商场，其他的由省卫生监督所统一部署，每个单位抽查1-3种产品 | 1.标签、说明书 2.产品卫生许可批件 |  |  |
|  |  | 全省抽查100个在主要网络平台从事经销活动的网店：由省卫生监督所统一部署。 | 产品卫生许可批件 | ---- |  |
| 5 | 现制现售饮用水自动售水机 | 广州、东莞市辖区内5个经营单位*，不足的全部抽查，每个单位抽查1-3个应用现场 | 产品卫生许可批件 | 出水水质菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、耗氧量等。 | 广州、东莞市自行完成抽检及检测工作。 |

注：*根据各地综合卫生监督档案及相关调查资料等信息掌握的单位底数制定双随机抽查清单。

附表7

2018年涉水产品经营单位国家随机监督抽查信息汇总表

市

| 单位类别 | 检查 单位数 | 单位 合格数1 | 检查 产品数 | 产品检查合格数2 | 发现无证产品数 | 检测 产品数 | 产品检测合格数 | 责令改正单位数 | 立案数 | 罚款金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 在华责任单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 城市实体经销单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乡镇实体经销单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现制现售饮用水经营单位4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.产品取得卫生许可批件，产品检查和检测均合格的单位数

2.产品取得卫生许可批件及标签、说明书均合格的产品数。

3.产品数指应用现场数。

附表8

2018年餐具、饮具集中消毒服务单位国家随机监督抽查工作计划表

| 序号 | 监督检查对象 | 范围和数量 | 检查内容 | 检测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 餐具、饮具集中消毒服务单位 | 各地级以上市监督机构系统管理员分别于3月和7月登陆国家卫生计生监督平台接受任务清单. | 1.用水符合国家饮用水卫生标准情况 2.使用的洗涤剂、消毒剂符合国家食品安全标准情况 3.消毒后的餐饮具进行逐批检验情况 | ---- |
| 2 | 消毒后出厂的餐饮具 | 每个企业抽查1-2个批次出厂的餐饮具 | 1.出厂的餐饮具随附消毒合格证明情况 2.出厂的餐饮具按规定在独立包装上标注相关内容情况 | 感官要求、大肠菌群、沙门氏菌。 |

附件4

2018年计划生育随机监督抽查计划

一、抽查对象

各地级以上市监督机构系统管理员分别于3月和7月登陆国家卫生计生监督平台接受任务清单。

二、抽查内容

为全面了解计划生育监督工作开展情况，进一步提高计划生育国家随机监督抽查数据的有效性，同时为进一步方便基层操作，减轻基层人员负担，2018年国家随机监督抽查计划采用与全国卫生计生监督调查制度全面对接的方式，将国家卫生计生监督信息系统中计划生育日常监督内容纳入国家随机监督抽查计划，切实做到和计划生育日常监督工作相结合。

（一）机构及人员资质情况。开展母婴保健技术服务的机构执业资质和人员执业资格情况；开展计划生育技术服务的机构执业资质和人员执业资格情况；开展人类辅助生殖技术等服务的机构执业资质情况；开展人类精子库的机构执业资质情况。

（二）法律法规执行情况。机构是否按照批准的业务范围和服务项目执业；人员是否按照批准的服务项目执业；机构是否符合开展技术服务设置标准；开展终止中期以上妊娠手术是否进行查验登记；开展人类辅助生殖技术是否查验身份证、结婚证；开展相关技术服务是否遵守知情同意的原则；出具医学证明文件和诊断报告是否符合相关规定；病历、记录、档案等医疗文书是否符合相关规定；是否设置禁止“两非”的警示标志；是否依法发布母婴保健与计划生育技术服务广告；无违反法律法规的其他情况。

（三）制度建立情况。是否建立禁止胎儿性别鉴定的管理制度情况；是否建立终止中期以上妊娠查验登记制度情况；建立健全技术档案管理、转诊、追踪观察制度情况；是否建立孕产妇死亡、婴儿死亡以及新生儿出生缺陷报告制度情况；是否建立出生医学证明管理制度情况；是否具有保证技术服务安全和服务质量的其他管理制度情况。

三、工作要求

（一）各级卫生计生行政部门、综合监督执法机构和各级各类计划生育技术服务机构要从切实维护广大人民群众健康权益的高度出发，充分重视国家随机监督抽查工作，切实加强领导，明确责任，确保此次国家随机监督抽查工作落到实处，取得实效。

（二）各地要根据计划生育监督职责，摸清辖区内监管对象的底数，完善监管对象信息，建立监管档案，并及时上报。

（三）各地要严格按照法律、法规和规范要求，开展国家随机监督抽查工作，根据国家随机监督抽查工作计划要求（具体抽查任务见附表），制订具体实施方案。对发现的违法行为要严格依法查处，及时通报、协查，重大案件要及时向我委报告。

（四）各地要通过开展国家随机监督抽查工作，认真查找存在的突出问题，研究分析深层次原因，不断总结经验，建立和完善长效监管机制。

附表：2018年计划生育国家随机监督抽查表

| 2018年计划生育国家随机监督抽查表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 机构名称： |  | 负责人： | 电话： |
| 项目 | 检查内容 | 检查结果 | 备注 |
| 机构及人员 资质情况 | 1.开展母婴保健技术服务的机构取得执业资质 | 是□ 否□ |  |
|  | 2.开展母婴保健技术服务的人员取得执业资格证 | 是□ 否□ |  |
|  | 3.开展计划生育技术服务的机构取得执业资质 | 是□ 否□ |  |
|  | 4.开展计划生育技术服务的人员取得执业资格证明 | 是□ 否□ |  |
|  | 5.开展人类辅助生殖技术等服务的机构取得执业资质 | 是□ 否□ |  |
|  | 6.开展人类精子库的机构取得许可 | 是□ 否□ |  |
| 法律法规执行情况 | 1.机构按照批准的业务范围和服务项目职业 | 是□ 否□ |  |
|  | 2.人员按照批准的服务项目执业 | 是□ 否□ |  |
|  | 3.符合开展技术服务的机构设置标准 | 是□ 否□ |  |
|  | 4.开展终止中期以上妊娠手术进行查验登记 | 是□ 否□ |  |
|  | 5.开展人类辅助生殖技术查验身份证、结婚证 | 是□ 否□ |  |
|  | 6.开展相关技术服务遵守知情同意的原则 | 是□ 否□ |  |
|  | 7.出具医学证明文件和诊断报告是否符合相关规定 | 是□ 否□ |  |
|  | 8.病历、记录、档案等医疗文书是否符合相关规定 | 是□ 否□ |  |
|  | 9.设置禁止“两非”的警示标志 | 是□ 否□ |  |
|  | 10.依法发布母婴保健与计划生育技术服务广告 | 是□ 否□ |  |
|  | 11.无违反法律法规的其他情况 | 是□ 否□ |  |
| 制度建立情况 | 1.建立禁止胎儿性别鉴定的管理制度 | 是□ 否□ |  |
|  | 2.建立终止中期以上妊娠查验登记制度 | 是□ 否□ |  |
|  | 3.建立健全技术档案管理、转诊、追踪观察制度 | 是□ 否□ |  |
|  | 4.建立孕产妇死亡、婴儿死亡以及新生儿出生缺陷报告制度 | 是□ 否□ |  |
|  | 5.建立出生医学证明管理制度 | 是□ 否□ |  |
|  | 6.具有保证技术服务安全和服务质量的其他管理制度 | 是□ 否□ |  |
| 陪同检查人： 检查人： 检查时间： 年 月 日 |  |  |  |